Утверждаю:

Директор ООО «Электротехника»

_____________А.П..Воронецкий

20 января 2018г.

Перечень

технической документации ответственного за электрохозяйство ООО «Электротехника»

| № п/п | Наименование | Требования нормативно-технической литературы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя | ПТЭЭП, п. 1.2.3 |
| 2 | Программа производственного обучения (подготовки) электротехнического персонала на рабочем месте с указанием необходимых разделов Правил, инструкций и литературных источников | ПТЭЭП, п. 1.4.8 |
| 3 | Приказы или распоряжения об организации производственного обучения, стажировки, дублирования и допуска к самостоятельной работе в электроустановке | МПОТ, п. 1.2.7 ПТЭЭП, пп. 1.4.8–1.4.12 |
| 4 | Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности | ПТЭЭП, п. 1.4.3 |
| 5 | Перечень профессий и рабочих мест неэлектротехнического персонала, которым необходимо иметь I группу по электробезопасности | ПТЭЭП, п. 1.4.4 МПОТ, приложение № 6 |
| 6 | Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу | МПОТ, приложение № 6 |
| 7 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | МПОТ, пп. 2.2.6; 2.3.5, приложение № 5 |
| 8 | Договор на пользование электрической энергий с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон | ГК, ст. 539 |
| 9 | Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 10 | Утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительная записка и др.) с внесенными последующими изменениями | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 11 | Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 12 | Исполнительные рабочие схемы первичных, вторичных электрических соединений | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 13 | Технические паспорта основного электротехнического оборудования | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 14 | Должностные инструкции | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 15 | Эксплуатационные инструкции | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 16 | Инструкции по охране труда | ПТЭЭП, п. 1.8.1 |
| 17 | О мерах пожарной безопасности и противопожарном режиме | ПТЭЭП, п. 1.7.17 |
| 18 | Журнал учета и проверки защитных средств | ПТЭЭП, п. 1.3.5 |
| 19 | Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок | ПТЭЭП, п. 1.8.9 |
| 20 | Годовой план-график технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ТО и ППР] электроустановок | ПТЭЭП, п. 1.6.3 |
| 21 | Однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утвержденных ответственным за электрохозяйство | ПТЭЭП, п. 1.5.19 |
| 22 | Утвержденный руководителем организации перечень работ, выполняемых в электроустановках в порядке текущей эксплуатации | МПОТ, пп. 2.4.1, 2.4.6 |
| 23 | Распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок | МПОТ, п. 1.3.12 |
| 24 | Списки работников, которым письменным указанием руководителя организации предоставлено право выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего) | МПОТ, пп. 2.1.3–2.1.10 |
| 25 | Список лиц, распорядительным документом руководителя организации допущенных к единоличному осмотру электроустановок | МПОТ, п. 1.3.4 |
| 26 | Распоряжение о назначении ответственных работников за поддержание в исправном состоянии переносного электроинструмента, светильников и вспомогательного оборудования | МПОТ, п. 10.7 |
| 27 | Список лиц оперативного персонала, которым разрешается вести переговоры с энергосистемой (передается в энергоснабжающую организацию) | ПТЭЭП, п. 1.5.22 |
| 28 | Кабельный журнал | ПТЭЭП, п. 2.4.2 |
| 29 | Перечни линий электропередачи, находящихся в оперативном управлении энергосистемы | ПТЭЭП, п. 1.5.13 |
| 30 | Оперативные схемы (схемы-макеты) электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении электрохозяйства предприятия | ПТЭЭП, п. 1.5.18 |
| 31 | Бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках | ПТЭЭП, п. 1.8.13 |
| 32 | Схемы и программы специальных испытаний эксплуатируемого оборудования | ПТЭЭП, п. 1.6.12 |

Составил:

Главный энергетик                                                                                                      Жирнов Е.В.